## Slide 1: Sugárvédelem és környezetellenőrzés Pántya Annamária pantya.anna@energia.mta.hu

## Slide 2: Környezetvédelmi Szolgálat

## Slide 3: Környezetvédelmi Szolgálat feladatai
Környezeti sugárzás megfigyelése
  Online
    Dozimetriai megfigyelés
  Offline
    Aeroszol mintavétel
    Fallout mintavétel
Személyi dozimetria
  Hatósági dózismérők
  TLD dózismérők
  Egésztestszámlálás
Mozgó laboratórium

## Slide 4: Környezeti sugárzás megfigyelése
Online rendszer:
  Folyamatosan működő gamma-dózisteljesítmény mérő szondahálózat
    18 db GM-cső
    Mérési adatgyűjtő szerver
    Automata meteorológiai állomás(ok).

## Slide 5: Megjelenítő szoftver

## Slide 6: Offline megfigyelő állomás
4 db mérőhely
  Aeroszol mintavevő
  Kihullás-mintavevő
  Napi/heti/havi mintavétel

## Slide 7: „Paksi Referencia állomás”
Paksi Atomerőmű környezetellenőrző
rendszerének „A–típusú”
mérőállomásával egyezik meg
Nagy térfogatú szűrőrendszer
  Heti ellenőrzés
Folyamatos mintavétel
  Havi ellenőrzés

## Slide 8: Minták mérése
Gamma- spektrometria
  HPGe- detektor
Béta spketromatria
  Berthold

## Slide 9: Személyi dozimetria
Hatósági doziméter
Termolumineszcens dózisméter

## Slide 10: Belső sugárterhelés ellenőrzése
Egésztestszámláló
  Éves rutin mérés
  Baleseti helyzet ellenőrzés
Pajzsmirigy mérés

## Slide 11: Mozgó laboratórium

## Slide 12: Környezetvédelmi szolgálat kutatásai
Belső sugárterhelés vizsgálata
  Amerícium mérése tüdőben, koponyában
  Izotópok kimutatása exkrétumban gamma spektrometriával
  Jód izotópok vizsgálata pajzsmirigyben
  Dózisbecslés
Összemérés
  IAEA
  BFS

## Slide 13: Tervezett projektek
Félvezető detektoros gamma-spektrométerek kalibrációja a kisenergiás tartományban
Függvényillesztésen alapuló spektrum értékelési módszerek kidolgozása szcintillációs gamma-spektrométerek számára
Monte Carlo szimuláció

## Slide 14: Félvezető detektoros gamma-spektrométerek kalibrációja a kisenergiás tartományban
125I izotóp ipari használata és feldolgozása a telephelyen
Gamma spektrometriás megbízható analízis
  Környezet ­elle­nőr­zés
  Belső sugárterhelés ellenőrzése
27 és 36 keV közötti – röntgen és gamma-vonalai
  vékony ablakos (Be vagy polimer)
  kis holtrétegű detektorokkal mérhető
A hatásfokfüggvény meredeken változik a kisenergiás tartományban
A hatásfok kalibráció különös figyelmet igényel

## Slide 15: Függvényillesztésen alapuló spektrumértékelési módszerek kidolgozása
Belső sugárterhelés egésztestszámlálós ellenőrzése
  A rutin szű­rővizsgálatok szcintillációs detektorral
Kiértékelésük
  Függvényillesztésen alapuló spektrumértékelési mód­szer és program kidolgozása
A program segíti a műszer üzemeltetőjének munkáját
  A „rutin” ese­te­ket auto­matikusan kezeli
Haté­ko­nyan kiszűrhetők azok az esetek,
  emberi beavatkozás,
  kézi kiértékelés szükséges
LD kiszámítás

## Slide 16: Monte Carlo szimuláció
Belső sugárterhelés személyi megfigyelése
  Monte Carlo módszerek alkalmazása
CAThyMARA – Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
  A lakosság különböző korosztályainak megfigyelés
  Kalibráció, összemérések
  Monte Carlo számítások
A cél: speciális útmutató kialakítása
  Monitorozásra
  Dózisbecslésre

## Slide 17: Lehetőségek
Méréstechnika megismerésére, használatára
Mintavétel és mérési módszerek folyamatos fejlesztése
Környezetellenőrzési folyamatok nyomon követése, trendek megállapítása
Szoftver fejlesztés
Nemzetközi projektben való részvétel

## Slide 18
Köszönöm a figyelmet!